Checklista för risker inomhus

Se kapitel 1 för textavsnitt, förklaringar och tips. Anpassa checklistan till egna behov genom att lägga till rader på slutet.

|  | Ansvar | Utförs av | Frekvens | Senast utfört | Nästa gång |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brandcellsgränser: hållbarhet hos dörrar och mellanväggar (även takutrymme). Genomföringar ska vara tätade. |  |  |  |  |  |
| Branddetektering: larm/nöd-belysning, service och kontroll (också att larm är hörbart i hela anläggningen). Glöm inte vinds- och teknikutrymmen, t ex fläktrum, där ljudnivån kan vara hög |  |  |  |  |  |
| Brandsläckningsutrustning: service och kontroll (inklusive brandposter och sprinkler) |  |  |  |  |  |
| Brännbara föremål: tillämpning av lagringsrutiner |  |  |  |  |  |
| Brandfarliga vätskor och övriga kemikalier: tillämpning av lagringsrutiner |  |
| Luftkonditionering: underhåll/kontroll av anläggning (inklusive brandspjäll i kanal) |  |  |  |  |  |
| Nödutgångar: service och kontroll av nödbelysning, skyltar, panikreglar osv. |  |  |  |  |  |
| Säkerhetssystem: service och kontroll (intrångs-, panik- och mon-terlarm, övervakningskameror) |  |  |  |  |  |
| Nyckelkontroll: alla nyckelinnehavare ska visa upp sina nycklar, uppdatera nyckellista |  |  |  |  |  |
| Brandgasventilation: service och funktionskontroll |  |  |  |  |  |
| Utrymningsövningar och telefonkedjeövningar |  |  |  |  |  |
| Gasutrustningar: service och kontroll |  |  |  |  |  |
| Rör: vattenledningar med avseende på läckor/dålig isolering |  |  |  |  |  |
| Huvudventiler: funktion och åtkomlighet för avstängnings-ventiler (alla system, t ex huvudavstängning vatten) |  |  |  |  |  |
| Flödesmätare: funktion hos flödesmätare/flödeskontroller |  |  |  |  |  |
| Dräneringspunkter: funktion och åtkomlighet till alla våta system |  |  |  |  |  |
| Avlopp: funktion hos interna avlopp med avseende på stopp |  |  |  |  |  |
| Vattenintrång och tecken därpå: källare/bottenvåning/vindsutrymme |  |  |  |  |  |
| Släckvatten till räddningstjänsten: tillgång, förbigångsventil, också vintertid |  |  |  |  |  |
| Pumpgropar: funktion hos sumpvattendetektorer och pumpar |  |  |  |  |  |
| Värmesystem/element/radiatorer: service och kontroll |  |  |  |  |  |
| Säkringar: kontrollera att kortslutningsströmmen är tillräckligt stor för att lösa ut säkringen. Utförs av behörig elektriker. |  |  |  |  |  |
| Jordfelsbrytare: kontrollera att brytaren löser inom angiven max ström och inom max tid. Utförs av behörig elektriker. |  |  |  |  |  |
| Isolationsprovning: utförs av behörig elektriker. |  |  |  |  |  |
| Skarvsladdar: kontroll att de är anpassade till uttagets effekt. |  |  |  |  |  |
| Glödlampor, spotlights och lysrör: blinkande, överhettning, placering |  |  |  |  |  |
| Rutiner för avstängning av apparater i stand-by-läge |  |  |  |  |  |
| Rutiner under åskväder |  |  |  |  |  |
| Högtalaranläggning: kontroll att den hörs i alla lokaler, inklusive kontor, lager etc. |  |  |  |  |  |
| Internt kommunikationssystem, radio/walkie-talkies: kontroll, batteri/uppladdning, test på olika delar av anläggningen för att utröna dålig mottagning |  |  |  |  |  |
| Sotning, bl. a. med avseende på fågelbon, galler på skorstenar, rengöring av fläktar |  |  |  |  |  |
| Kakelugnar/öppna spisar i bruk: kontroll av gnistor, antändningsrisk också utanför skorstenen (halmtak en risk) |  |  |  |  |  |
| Förvaring av föremål: inga föremål direkt på golvet |  |  |  |  |  |
| Stöldsäkring av enskilda föremål: avvägning av evakueringsmöjlighet |  |  |  |  |  |
| Gifter som kan ingå i medicinsam-lingar eller etnografika (kan spridas i vatten vid översvämning etc.): tillämpning av förvaringsrutiner |  |  |  |  |  |
| Spritinlagt material (våtkonserverat) kräver speciell beredskap på grund av dess brandfarlighet |  |  |  |  |  |
| Vapen och ammunition i samlingen: tillämpning av förvaringsrutiner |  |  |  |  |  |
| Nitratfilm (kan självantända redan vid 38 ˚C, utsöndringsprodukterna farliga för omkringliggande material): tillämpning av förvaringsrutiner |  |  |  |  |  |
| Asbest: tillämpning av förvaringsrutiner |  |  |  |  |  |
| Kvicksilver kräver särskild avfallshantering (aldrig dammsuga eller sopa!): tillämpning av saneringsregler |  |  |  |  |  |
| Skadedjurskontroll: bevis på synliga angrepp, t ex ätspår (gnagspår, borrmjöl) och spillning |  |  |  |  |  |